****

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

 **для заказа взрывозащищенной коробки**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Город |  |
| Должность |  |
| ФИО и подпись |  |
| Телефон |  |
| e-mail |  |

Фиксированные параметры:

* Температурный диапазон -70…+100°C;
* Степень защиты оболочкой IP66/IP68.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Запрашиваемые данные** | **Кол-во** | **Технические характеристики.****Данные.** |
| 1 | Наименование изделия |  | Коробка взрывозащищенная |
| 2 | Материал корпуса | – | [ ]  Алюминий[ ]  Нержавеющая сталь |
| 3 | Подогрев | – | [ ]  С подогревом[ ]  Без подогрева |
| 4 | Монтажная панель | – | [ ]  С монтажной панелью[ ]  Без монтажной панели |
| 5 | Необходимый полезный (внутренний) объем. Указать в мм. | – | Длина:Ширина:Глубина: |
| 6 | Порядок размещения (места расположения) кабельных вводов на стенках коробки  |  | [ ]  По стандарту завода-изготовителя*(В один ряд влево и вправо от центра стороны коробки. В больших коробках 2, 3 ряда, при большом количестве вводов)* [ ]  По чертежам Заказчика. *(Указать на чертеже привязочные размеры и межосевые расстояния между вводами. Указать наименования ввода для каждого отверстия)*  |
| 7 | Количество и наименование кабельных вводов на стороне **А**.*(Для кабельных вводов других производителей дополнительно указать размер присоединительной резьбы)* |  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
| 8 | Количество и наименование кабельных вводов на стороне **Б**. *(Для кабельных вводов других производителей дополнительно указать размер присоединительной резьбы)* |  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
| 9 | Количество и наименование кабельных вводов на стороне **В**. *(Для кабельных вводов других производителей дополнительно указать размер присоединительной резьбы)* |  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
| 10 | Количество и наименование кабельных вводов на стороне **Г**. *(Для кабельных вводов других производителей дополнительно указать размер присоединительной резьбы)* |  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
|  | Тип: |
| 11 | Дополнительно*(Для дополнительных требований Заказчика)* |  |  |